Приложение №1
К приказу от №__________

| № п/п | Мероприятия | Дата,время | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка плана проведения объектовой тренировки по пожарной безопасности |  | Начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |
| 2 | Проведение инструкторско — методического занятия с членами КЧС по теме «Действия работников в условиях ЧС, вызванной пожаром». |  | Главный инженер-председатель КЧС, начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |
| 3 | Совещание с членами КЧС, а также с работниками производственной базы «Могаби» по плану подготовки и проведения объектовой тренировки. |  | Главный инженер-председатель КЧС, начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |
| 4 | Проведение внепланового инструктажа с работниками Спецкомплекса по теме «Правила безопасного поведения в ЧС, связанных с пожарами» |  | Представители СО № 12 ФГКУ «СУ ФПС № 20 МЧС России», начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |
| 5 | Проверка путей эвакуации в зданиях производственной базы «Могаби» |  | Представители СО № 12 ФГКУ «СУ ФПС № 20 МЧС России», начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |
| 6 | Проведение практической части тренировки: - подача сигнала о возникновении условного пожара; - оповещение о пожаре; - отключение систем энергоснабжения; - принятие решения о начале эвакуации работников; обеспечение путей эвакуации; - проведение работников в безопасное место; - тушение условного пожара; организация встречи сотрудников; - сбор и уточнение достоверной информации эвакуации |  | Начальник службы охраны — секретарь КЧС. Энергетик базы «Могаби», представители СО № 12 ФГКУ «СУ ФПС № 20 МЧС России, |  |
| 7 | Заседание КЧС, протокола КЧС |  | Главный инженер- председатель КЧС, начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |

| № п/п | Мероприятия | Дата,время | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Подготовка плана проведения объектовой тренировки по пожарной безопасности |  | Начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |
| 22 | Проведение инструкторско — методического занятия с членами КЧС по теме «Действия работников в условиях ЧС, вызванной пожаром». |  | Главный инженер-председатель КЧС, начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |
| 33 | Совещание с членами КЧС, а также с работниками производственной базы «Могаби» по плану подготовки и проведения объектовой тренировки. |  | Главный инженер-председатель КЧС, начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |
| 44 | Проведение внепланового инструктажа с работниками Спецкомплекса по теме «Правила безопасного поведения в ЧС, связанных с пожарами» |  | Представители СО № 12 ФГКУ «СУ ФПС № 20 МЧС России», начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |
| 55 | Проверка путей эвакуации в зданиях производственной базы «Могаби» |  | Представители СО № 12 ФГКУ «СУ ФПС № 20 МЧС России», начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |
| 66 | Проведение практической части тренировки: - подача сигнала о возникновении условного пожара; - оповещение о пожаре; - отключение систем энергоснабжения; - принятие решения о начале эвакуации работников; обеспечение путей эвакуации; - проведение работников в безопасное место; - тушение условного пожара; - организация встречи сотрудников; - сбор и уточнение достоверной информации эвакуации работников в месте сбора; - оценка действий руководящего состава производственной базы «Могаби» в период тренировки; - проведение совещания по подведению итогов объектовой тренировки. |  | Начальник службы охраны — секретарь КЧС. Энергетик базы «Могаби», представители СО № 12 ФГКУ «СУ ФПС № 20 МЧС России, |  |
| 77 | Заседание КЧС, протокола КЧС |  | Главный инженер- председатель КЧС, начальник службы охраны — секретарь КЧС |  |